**附表1.**

|  |
| --- |
| **珠海市第五人民医院消毒供应外包服务内容需求书** |
|  |  |  |  |
| **一、采购内容** |  |  |
|  |  |  |  |
| **序号** | **分项名称** | **服务内容** | **备注** |
| 一、 | 全流程高温灭菌器械（按拆解最小单位计算） |
| 1 | 普通器械高温灭菌（含腔镜器械、外来器械） | 回收、分类、清洗、消毒、检查、包装、灭菌、运送 | 免费提供腔镜保护套、纱块、纱球、棉球 |
| 2 | 塑封器械 | 回收、分类、清洗、消毒、检查、包装、灭菌、运送 | 口腔除车针盒、拔牙车针、机扩针、种植工具盒、叉钩组合、充填器组合按包计外，其余全按器械件数计 |
| 二、 | 敷料服务费用 |
| 1 | 敷料标准包（1.5\*1.5m） | 检查、包装、灭菌、运送 | 如：手术室备用布类包,单包重量2.6kg-5kg，体积：30\*30\*50cm超出按小包计 |
| 2 | 敷料标准包（1.2m\*1.2m） | 检查、包装、灭菌、运送 | 单包重量2.6kg-5kg，体积：30\*30\*50cm超出按小包计 |
| 3 | 敷料标准包（90cm\*90cm） | 检查、包装、灭菌、运送 | 单包重量2.6kg-5kg，体积：30\*30\*50cm超出按小包计 |
| 4 | 敷料标准包（50cm\*50cm） | 检查、包装、灭菌、运送 | 单包重量≤2.5kg，体积：30\*30\*50cm超出按小包计 |
| 三、 | 其他 |
| 1 | 免费提供追溯条码牌、转运箱（一用一消毒）、转运车。 |
| 2 | 清单外复杂或是高值器械的服务价格需经双方另行商定并确认。 |
| 3 | 本价格表中未包含的物品价格，双方在处理前另行商定。 |
| 4 | 以包为单位的医疗器械应急服务：即中标方根据采购方需求，向采购方提供应急医疗器械包，供采购方单次使用。 |
| 注： |
| 1. 全流程高温灭菌器械：年度器械处理数量按40万件为基数，清洗消毒器械总数量相对于基准数上下浮动不超过5%的（即实际数/基准数-1≦5%），则维持合同年度服务费；当清洗消毒器械数量相对于基准数浮动超过5%（即实际数/基准数-1＞5%），则：合同年度服务费用=合同年度服务费\*实际数/基准数。；清洗消毒数量＞40万件时，超过部分按中标单价8.5折进行结算。 |
| 2. “加急服务”：常规运送、收取服务时间和趟次以外的消毒灭菌服务需求，要求4小时（不含物流时间）内完成器械全流程处理的服务需求。每月中标方至少向采购方免费提供≥2次免费的加急服务，超过次数的高温灭菌加急服务费另计。 |

****二、服务内容****

（1）全流程清洗消毒灭菌服务；

（2）敷料灭菌服务；

（3）质量标准：按照最新颁布的中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心的三个标准，即第一部分：管理规范编号WS 310.1-2016；第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范编号WS 310.2-2016；第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准编号WS 310.3-2016；

（4）转运接收服务：

1）院外物流运送服务；

2）管理咨询服务；

3）信息化服务；

4）质量管理审核；

5）应急服务（以包为单位的医疗器械的应急服务）；

（5）常规运送、收取服务时间：7：30和16：30；

（6）加急服务：4小时（不含物流时间）;

（7）免费协助医院进行与消毒供应相关的资质审核和认证；

 ( 8 ) 协助医院提供评定级别与项目相关的所需材料。

****三、服务要求****

1、所有的可复用的诊疗器械、器具、物品处理时的每一个流程进行追溯；

2、报告可以提供详细信息；

3、与我院信息系统的对接，并承担有关信息接口费用；

4、严格遵照国家有关标准执行复用医疗器械、器具、物品的消毒灭菌处理并提供文字记录及质量监控数据，保证符合规范标准。

****四、商务要求****

1、服务期限：共三年，每年一续签。

2、服务地址：珠海市第五人民医院。