## 2024年度部门采购计划汇总表
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 备注
1 | 麻醉机 | 标的名称：麻醉机 标的数量：3 （台） 主要功能或目标：具备基本临床麻醉需求，电子触摸屏≥15英寸彩色触摸屏，全电子流量计，具备≥3个模块插槽，支持≥3个模块同时使用，监测CO2、AG、BIS、O2等参数。配备高流量给氧，带温度监测的湿化器。 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 990000
2 | 转运床 | 标的名称：转运床 标的数量：10（台） 主要功能或目标：用于胃肠镜检查治疗及患者转运，全长≦1930mm,全宽≦665mm.床体升降范围为510-850mm。床体两侧护栏分体设计，可独立升降。 |  | 99000
3 | 肺功能机 | 标的名称：肺功能机 标的数量：2（台） 主要功能或目标： 1.能实现常规肺通气功能检测。 2.支持热敏打印机，工作站可外接激光打印机，可实时打印测试报告。 3.可显示多次测量预设曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比，便于临床更加直观和准确判断。 4.主机采用LCD触摸显示屏。 5.主机提供数个USB接口，可实现数据传输与软件升级，设备主机可通过USB口外接鼠标、键盘操作，可外接扫码器及身份证阅读器，可通过扫码器扫描条码、二维码及刷身份证自动获取到体检客户的信息。 基本配置：肺功能仪主机1台，手柄1个，手柄支架1个，流量传感器探头5个。 |  | 80000
4 | 胃肠镜系统及小探头超声内镜系统 | 标的名称：胃肠镜系统及小探头超声内镜系统 标的数量：1（套） 主要功能或目标：：1、主机支持超高清视频图像输出。2、具备特殊光功能。 3、具有双光模式，同时动态显示普通白光模式图像与特殊光模式，图像的功能同步对比，容易对病变进行观察和诊断。 4、可兼容电子胃镜，电子结肠镜，双焦点电子胃肠镜，十二指肠镜等。 5、光源：LED光源。 6、超高清电子上消化道内窥镜（治疗型）。 7、超高清电子上消化道内窥镜（放大型）。 8、超高清电子下消化道内窥镜 。 9、监视器：≥32寸基本配置要求：超高清液晶监视器1台 、电子内窥镜图像处理器1台、内窥镜LED冷光源1台、电子上消化道内窥镜（治疗型）1条、超高清电子上消化道内窥镜（放大型）1条、电子下消化道内窥镜2条、显示器1台、仪器车1台、配套内镜侧漏装置1套，高清图文工作站（电脑、彩色打印机）、内镜超声诊断系统1台、探头驱动器1个，内窥镜用超声探头2个。若该设备需对接我院信息系统，所产生的端口对接费用由供应商承担。 |  | 2600000