## 202501珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 备注
1 | 高效辐射烧伤治疗机 | 标的名称：高效辐射烧伤治疗机 标的数量：1（台） 主要功能或目标： 1.用途说明：适用于烧伤患者辐射治疗，预防和控制感染，促进愈合和皮肤再生。 2.悬吊式设计，悬吊部分可升降，升或降单边行程：≥30cm，具有防坠保护装置。 3.具有遥控器和操作面板两种操作方式。 4.采用电磁波辐射治疗，治疗时无可见光，针对创面分三区控制，具备照明装置。 5.辐射照度高于普通红外线3倍及以上。 6.可设定治疗温度，无级调节，最大治疗温度：55℃±1℃。 7.设备使用期限≥8年。 8.基本配置：辐射架体 1台、升降立柱 2个、工字架 2个、防坠器固定架 1个、防坠器 1个、遥控器1个、保暖帘2套、暖帘导管 4根。 9.保修≥3年。 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 80000 | 清单中所列参数和配置仅为参考，调研后有调整的可能，希望供应商以最优的技术参数及配置参与调研。