## 2025年度部门采购计划汇总表
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 备注
1 | 电动骨组织手术设备 | 标的名称：电动骨组织手术设备 标的数量：1套 主要用途：可以开展脊柱椎间手术和普通开放手术，对骨组织的磨削处理 一、技术参数 1、主机：主机小巧，移动方便，彩色液晶屏显示 2、脚踏：无级调速，IPX8防水等级，金属底座，防滑、防侧翻 3、通用手柄：转速≥50000r/min，可高温灭菌，手柄内注水水冷结构，长时间使用，手柄不发热 4、一体式弯曲刀头：刀杆弯曲，刀杆内注水设计，具有金刚砂和不锈钢切削刃两种，刀头直径1mm-4mm可选择，杆径≤5.0mm，工作转速≥50000r/min 5、往复刀头：刀头往复运动打磨骨组织，不损伤软组织，转速≥50000r/min，刀杆内注水弯曲设计，刀杆直径≤4mm 6、动力骨刀：内注水设计，刀头齿部长度≥8mm，刀头前后往复运动，转速≥50000r/min 7、环形动力骨刀：环形刀刃，前端有齿，刃部直径6mm，刀头往复运动转速60000r/min 8、摆动形动力骨刀：刀杆直径≤7mm，长度≥100mm，环形刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥50000r/min 9、一体式护鞘磨头：弯曲一体式护鞘刀头，前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计，工作转速≥50000r/min 10、增速磨头：前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计，刀具转速≥100000r/min（1:2增速传动） 11、颅骨钻手柄：可高温高压消毒，枪式设计符合人体力学；颅骨钻手柄最高转速≥1200r/min（无极调速），低噪音、低振动 12、铣刀：一体式式内注水螺旋三刃设计，刃型为切削刃；颅骨钻工作转≥100000r/min（1:2增速传动） 13、颅骨钻头机械式钻穿即停功能，确保操作安全；高精密快装卸接口设计；钻头多规格可选；工作转速≥1200r/min；兼容Hudson接口手柄 二、配置清单 1、主机 1台 2、脚踏 1个 3、通用磨钻手柄 2个 4、一体式磨头 切削刃 3个 5、一体式磨头 金刚砂 3个 6、往复磨头 全刃 1个 7、一体式护鞘磨头 切削刃 1个 8、一体式护鞘磨头 金刚砂 1个 9、一体式增速磨头 金刚砂 2个 10、动力骨刀 扁形锯片 1个 11、动力骨刀 全环形锯片 1个 12、动力骨刀 斜型摆动锯片 1个 13、开颅钻手柄 1个 14、铣刀 2把 15、颅骨钻 2把 16、颅骨补转钻头 1把 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 600000 | 清单中所列参数和配置仅为参考，调研后有调整的可能，希望供应商以最优的技术参数及配置参与调研。