## 202505珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 备注
1 | 双极电切镜 | 标的名称：双极电切镜 标的数量：1套 主要功能或目标： 可以快速去除宫腔内粘膜下肌瘤和息肉，保留子宫形态及功能。 配置需求： 1、须匹配史托斯腔镜系统 2、12°电切镜、直径≤4mm、长度≤30cm 3、工作手件 4、镜鞘 5、鞘芯 6、双极电切环 7、保护管 8、消毒盒 9、导光束 10、双极导线 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 215000 | 清单中所列参数和配置仅为参考，调研后有调整的可能，希望供应商以最优的技术参数及配置参与调研。
2 | 移动式红外线治疗仪 | 标的名称：移动式红外线治疗仪 标的数量：1台 主要功能或目标： 应用于预防血液净化、血浆置换病人内瘘与人工瘘的栓塞，预防血管壁纤维化，减少重复穿刺次数和疼痛、减轻皮下瘀斑、局部水肿和穿刺引起的疼痛。 |  | 30000